## Príloha č. 1a
Príloha č. 1a - Cenová a technická špecifikácia
P.č. | Miesto doručenia | PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE - HISTOLÓGIA | Počet | Cena bez DPH/ks | Celková cena bez DPH | Ceny s DPH/ks | Celková cena s DPH | Technická špecifikácia predmetu zákazky | Typové označenie, výrobca
1 | PA BA Sasinkova | Dekalcifikačný prístroj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | automatizovaný systém pre dekalcifikáciu kostných vzoriek, vyhrievacie procesné komory s riadenou teplotou, vyrobené z technopolymérov s vysokou chemickou odolnosťou, vstavané miešacie zariadenie pre udržanie teploty a homogenity koncentrácie.
2 | PA BA Sasinkova | Vibračná pilka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vibračná pilka, napájací zdroj, vakuová a filtračná jednotka, pílové kotúče priemer 64mm1x, priemer 76mm 1x, segment rádius 51mm1x, sada filtračných papierových vreciek 5ks, látkové filtrčné vrecko, mikrofilter, kryt z pílového kotúča pre odsávanie
3 | SLaPA NR SLaPA Prešov | Mikroskop s polarizáciou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | • Priamy svetelný mikroskop pre pozorovanie vo svetlom poli • Posuvný mechanický stolček zabudovaný v statíve, s XY koaxiálnym posunom • ovládač pre jemné a hrubé zaostrovanie, • Trinokulárny tubus otočný o 360° s krídelkovým nastavením rozstupu očí s náklonom 30° alebo 15° - 45° • okuláre 10x/22 - 23m s dioptrickou korekciou, • základný statív s 6-násobným objektívovým revolvérom, • Plan Achromat 2 - 4x,10x,20x,40x,60x, , • otočný polarizátor/otočný analyzátor, • LED osvetlenie od 20 000 do 60 000 hod. beztieňového typu • Otočná hlavica s výstupom (adaptérom) na kameru alebo digitálny fotoaparát • Telo mikroskopu s tlačidlom snímania pre kameru
4 | SLaPA NR | Manuálny rotačný mikrotóm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ergonomický dizajn, bezúdržbový vodiaci systém, ručné ovládanie s možnosťou aretácie, nastavenie retrakcie, manuálny posun, univerzálny držiak na žiletky, univerzálny držiak na kazetky, odpadová nádoba, chránič prstov, nastaviteľná hrúbka rezu: 0,5 - 60 µm, možnosť nastavenia hrúbky po 0,5µm, 1µm, 2µm, 5µm krokoch.
5 | PA BA Sasinkova SLaPA BB | Zalievací modul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zložený z troch častí : 1- zalievacia linka 2- predhrievacia jednotka 3- chladiaci modul Zalievacia linka - zásobník na parafín so zabudovaným filtrom na nečistoty v parafíne, min.teplota riadená v rozsahu od 30 do 70 ° C, nastaviteľné zapnutie a vypnutie vyhrievania pre jednotlivé dni v týždni, možnosť naprogramovať začiatok a koniec pracovného času a pracovné dni. Vyhrievaná pracovná plocha so zabudovaným chladným miestom pre rýchle zachladenie a ustálenie vzorky. Senzorové otváranie ventilu, osvetlenie, odtokový systém so zbernou nádobou, box pre ohrev a odkvapkanie pinziet. Chladiaca doska -modul pre min. 80 bločkov (kaziet), digitálne zobrazenie a elektronická kontrola teploty v rozsahu od -15 do +15°C. Predhrievacia časť - horná, pevná časť, dolná odnímateľná časť, teplota predhrievacej časti nastaviteľná v rozsahu 30-70°C.
6 | SLaPA MT | Farbiaci a prikrývací automat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lineárne usporiadanie, kontinuálne vkladanie košov so sklami, kapacita farbenia min. 200 skiel / 1 hod., počet staníc 26 - 27/ 250 - 350 ml, 18 reagenčných /vrátane 4 vyhrievaných až 2 vkladacích kúpeľov 1 pre transfér do montovacieho automatu, 3 sušiace stanice, 4 preplachovacie kúpele. 200 pozícií pre uloženie programov,100 pozícií pre reagencie. Kontinualne montovanie krycími sklami, rýchlosť montovania 800 skiel / 1 hod. Ukladanie 3 - 4 koše po 20 skiel, filtračný systém s aktívnym uhlím, farebný dotykový displej
7 | PA BA Antolská SLaPA Žilina | Prekrajovacie pracovisko - excidačný box | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozmery: max do š: 120 x v: 230 x h: 90 cm. Posuvné bezpečnostné sklo, účinné odsávanie – spodný odťah pre excidovanie, regulovaný odťah, osvetlenie pracovného priestoru, elektrické zásuvky, perforovaná pracovná plocha s voľne odnímateľnými časťami, odpadová vaňa pod pracovnou plochou s odpadom a splachovacím systémom, výškovo nastaviteľné police, držiaky nástrojov, vysúvacia pracovná plocha v ľavej časti /cca 40x40cm /, vodovodná prípojka, drez /výlevka/ nerezové prevedenie s batériou na oplachovanie vzoriek, šuplíky v dolnej polovici. Demntáž starého boxu, zameranie a montáž na mieste.
8 | SLaPA Prešov | Tkanivový odvodňovací procesor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | • Plne uzatvorený procesor pre prípravu tkanív pre histologické vyšetrenie • max. 4 parafínové pozície, min. 10 pozícii pre reagencie, • objem nádob max. 2,5 litr. • uhlíkové filtre, • možnosť použitia tradičných reagencií alebo dostupných náhrad xylénu a alkoholu • vzdialený servisný prístup • záložná batéria pre núdzovú prevádzku pri výpadku el. prúdu, • alarm pre chybové akcie.
9 | SLaPA Košice | Odstredivka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratórna stolová centrifúga, sieťové napätie 200-240V, maximálny počet skúmaviek 10 s objemom 15 ml, počet otáčok ( RPM) do 6000, nastaviteľné pomocou digitálneho ovládania, zrýchlenie (RFC) 3461, hmotnosť do 10 kg, rozmery šírka 261 mm,hlbka 353 mm, výška 228 mm, sieťová frekvencia 50-60 Hz.
SPOLU |  |  |  |  | 0 |  | 0
...................................................
V ...................................... Dňa ........................
pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu