## Stabilometrický tréning
Formulár cenovej ponuky časť I.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | Stabilometrický tréning a analýza
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač] |  |  |  | Áno | Nie
Počet jednotiek | 1 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač]
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač]
Bod | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom
Sekcia 1: Charakteristika systému
1 | Multifunkčný systém pre proprioceptívne a stabilometrické hodnotenie a tréning v statickom aj dynamickom režime terapie | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
2 | Zariadenie umožňuje elektronicky nastaviteľnú úroveň nestability balančnej plošiny a sedacieho modulu. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
3 | Systém vhodný pre diagnostiku rovnováhy, koordinácie a posturálnej stability. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 2: Zariadenie
4 | Typ systému: statický aj dynamický balančný systém s elektronickým riadením | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
5 | Pohyb plošiny: voľný / iba vpred-vzad / iba do strán | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | typ pohybu: [Doplní uchádzač]
6 | Rozmer základne: min. 1500 × 1000 mm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozmer [mm]: [Doplní uchádzač]
7 | Rozmer nestabilnej plošiny: min. 50 cm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozmer [cm]: [Doplní uchádzač]
8 | Výška zariadenia: min. 1800 mm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | výška [mm]: [Doplní uchádzač]
9 | Inklinácia plošiny (stoj): min. ±15° | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | uhol [°]: [Doplní uchádzač]
10 | Inklinácia sedacieho modulu: min. ±15° | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | uhol [°]: [Doplní uchádzač]
11 | Počet stupňov nestability: min. 50 | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | počet: [Doplní uchádzač]
12 | Rozsah detekcie hrudného senzora: min. ±30° | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | uhol [°]: [Doplní uchádzač]
13 | Nosnosť: min. 140 kg | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | nosnosť [kg]: [Doplní uchádzač]
14 | Hmotnosť zariadenia: max. 240kg | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | hmotnosť [kg]: [Doplní uchádzač]
15 | Napájanie: 230 V / 50 Hz | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
16 | Pacientské madlá | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
17 | Tlakové senzory pre biofeedback: min. 3 senzory | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | počet: [Doplní uchádzač]
18 | Sledovanie pozície trupu pri cvičení | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
19 | Zistenie limitu stability zaťaženia dolných končatín (DKK) | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
20 | Spätná väzba: vizuálna aj akustická, v reálnom čase | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 3: Ovládanie a užívateľské rozhranie
21 | Ovládanie: dotykový displej | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
22 | Displej: otočný, výškovo nastaviteľný, slúžiaci aj pre biofeedback | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
23 | Možnosť farebnej tlače priamo z ovládacieho panelu | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
24 | Počítač s dotykovou obrazovkou, klávesnicou a myšou | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
25 | Tlačiareň pre okamžitý výstup dát | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 4: Softvér
26 | Stabilometrické hodnotenie so záznamom a grafickým vyhodnotením | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
27 | Tréning v statickom aj dynamickom režime plošiny | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
28 | Herné motivačné módy | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
29 | Pacientská databáza s možnosťou sledovania progresu | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
30 | Export dát s možnosťou okamžitej tlače alebo uloženia do elektronickej dokumentácie | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
31 | Porovnávanie výsledkov medzi jednotlivými sedenia­mi alebo pacientmi | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 5: Príslušenstvo
32 | Balančná plošina riadená elektro-hydraulickým alebo elektro-pneumatickým systémom | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
33 | Stolička pre tréning v sede | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 6: Dodávka a podpora
34 | Súčasťou dodávky je inštalácia zariadenia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –

## 3D posturálna analýza
Formulár cenovej ponuky časť I.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | 3D posturálna analýza
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač]
Počet jednotiek | 1 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač]
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač] |  |  |  | Áno | Nie
Bod | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom
Sekcia 1: Charakteristika systému
1 | Prístroj určený na 3D analýzu posturálnych porúch a vyhodnocovanie držania tela bez použitia ionizujúceho žiarenia. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
2 | Umožňuje komplexnú analýzu chrbtice a celkovej postúry pacienta. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
3 | Systém slúži na vyšetrenie a objektívne hodnotenie skoliózy, kyfózy, lordózy, asymetrií trupu | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
4 | Súčasťou systému je počítač so softvérom pre rýchle, neinvazívne vyšetrenie a automatické vytvorenie 3D reportu. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 2: Technické parametre zariadenia
5 | Spôsob skenovania: infračervená kamera | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
6 | Minimálne rozlíšenie v smere XYZ: max. 1 mm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozlíšenie [mm]: [Doplní uchádzač]
7 | Rozsah merania: min. 1,1 – 2 m | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozsah [m] [Doplní uchádzač]
8 | Automatické porovnávanie referencií | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
9 | Automatické výpočty uhlov a symetrií | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
10 | Ovládanie: motorický systém s joystickom | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
11 | Konštrukcia: hliníková | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
12 | Rozmer zariadenia: max. 180 × 80 × 180 cm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozmery [cm] :[Doplní uchádzač]
13 | Hmotnosť zariadenia: max. 100 kg | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | hmotnosť [kg]: [Doplní uchádzač]
14 | Napájanie: 100 – 240 V, 50/60 Hz | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 3: Softvér a používateľské rozhranie
15 | Automatické vypracovanie reportu | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 4: Počítačové vybavenie a ovládanie
16 | Počítač s integrovanou bezdrôtovou sieťovou kartou | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
17 | Obrazovka: vertikálna, dotyková, min. 26″ | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | uhlopriečka ["]: [Doplní uchádzač]
18 | Ovládanie systému: dotykové a/alebo pomocou joysticku | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 5: Dodávka a podpora
19 | Súčasťou dodávky je kompletné zariadenie s kamerovým systémom, počítač s predinštalovaným softvérom, joystickové ovládanie, montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy a používateľská dokumentácia. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –

## Baropedická analýza
Formulár cenovej ponuky časť I.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | Baropedická analýza
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač]
Počet jednotiek | 1 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač]
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač]
Bod | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom | Áno | Nie
Sekcia 1: Charakteristika systému
1 | Prístroj určený na profesionálnu baropedometrickú a stabilometrickú analýzu tlaku chodidiel, rovnováhy a posturálnej stability. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
2 | Systém pozostáva z elektronickej tenzometrickej plošiny s vysokou hustotou senzorov a vyhodnocovacej stanice s integrovanou videoanalýzou. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
3 | Umožňuje objektívne vyhodnotenie porúch rovnováhy, rizika pádu a bilančných schopností pacienta v statickej aj dynamickej záťaži. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
4 | Systém je vhodný pre rehabilitačné, ortopedické, neurologické a športovo-lekárske pracoviská. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 2: Technické parametre zariadenia
5 | Typ zariadenia: elektronická tenzometrická plošina s vyhodnocovacou stanicou | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
6 | Aktívna plocha senzorov: min. 50 × 40 cm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozmer [cm]: [Doplní uchádzač]
7 | Konštrukcia: hliníková, pevná, s protišmykovým povrchom | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
8 | Tlakové senzory: odporové, potiahnuté 24-karátovým zlatom, s vodivou gumou | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
9 | Hustota senzorov: min. 10 000 senzorov / m² | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | počet [senzory/m²]: [Doplní uchádzač]
10 | Počet snímok za sekundu: min. 380 | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | počet [snímky/s]: [Doplní uchádzač]
11 | Frekvencia akvizície: min. 400 Hz | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | frekvencia [Hz]: [Doplní uchádzač]
12 | Maximálny tlak: min. 150 N/cm² | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | tlak [N/cm²]: [Doplní uchádzač]
13 | Prevádzková teplota: min. 0 °C až max. 55 °C | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozsah [°C]: [Doplní uchádzač]
14 | Napájanie: 15 V | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | špecifikácia: [Doplní uchádzač]
15 | Rozhrania: USB | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | typ rozhrania: [Doplní uchádzač]
16 | Videoanalýza: synchronizovaná s meraním tlaku, možnosť pripojenia HD kamery | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 3: Softvér a funkcie
17 | Statická a dynamická baropedometria | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
18 | Analýza tlaku pri chôdzi aj stoji | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 4: Vyhodnocovacia stanica
19 | Počítač alebo notebook s predinštalovaným softvérom | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
20 | Obrazovka: min. 15,6″ | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | uhlopriečka ["]: [Doplní uchádzač]
| Sekcia 5: Dodávka a podpora |  |  | –
21 | Súčasťou dodávky je: elektronická meracia plošina s napájacím zdrojom, vyhodnocovacia stanica s predinštalovaným softvérom, kompletné káble a prepojovacie rozhrania, inštalácia, kalibrácia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –

## Magnetoterapia
Formulár cenovej ponuky časť I.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | Prenostná a flexibilná magnetoterapia
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač]
Počet jednotiek | 1 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač]
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač]
Bod | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom
Sekcia 1: Charakteristika systému
1 | Prenosný a flexibilný magnetoterapeutický prístroj s jednoduchým, intuitívnym ovládaním. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | – | Áno | Nie
2 | Zariadenie využíva pulzné magnetické pole s extrémne nízkou frekvenciou (ELF), ktoré pôsobí do hĺbky všetkých typov tkanív | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 2: Technické parametre zariadenia
3 | Typ magnetického poľa: pulzné, s extrémne nízkou frekvenciou (ELF) | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
4 | Rozsah frekvencie: min. 0,5 Hz – max. 100 Hz | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozsah [Hz]: [Doplní uchádzač]
5 | Možnosť nastavenia intenzity magnetického poľa | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
6 | Čas liečby: 1 – 99 minút | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | čas [min]: [Doplní uchádzač]
7 | Predprogramované terapeutické režimy s možnosťou modifikácie | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
8 | Akustická signalizácia priebehu terapie | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
9 | Ovládanie: membránová klávesnica | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
10 | Displej: podsvietený LCD displej s prehľadným zobrazením parametrov | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
11 | Napájanie: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | špecifikácia: [Doplní uchádzač]
12 | Rozmery generátora: max. 35 × 40 × 20 cm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozmer [cm]: [Doplní uchádzač]
13 | Hmotnosť generátora: max. 3,5 kg | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | hmotnosť [kg]: [Doplní uchádzač]
Sekcia 3: Použitie a funkcie
14 | Cielené pôsobenie magnetického poľa na konkrétne anatomické oblasti | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
15 | Možnosť individuálneho nastavenia terapeutických parametrov podľa potreby pacienta | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 4: Príslušenstvo
16 | Flexibilné aplikátory na kolmú aplikáciu magnetického poľa na rôzne časti tela – min. 2 ks | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | počet [ks]: [Doplní uchádzač]
17 | Prenosná taška pre jednoduchú manipuláciu a transport zariadenia | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 5: Dodávka a podpora
18 | Súčasťou dodávky je kompletné zariadenie s generátorom magnetického poľa, minimálne 2 flexibilné aplikátory, prepravná taška, napájací zdroj a prepojovacie káble, inštalácia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –

## Podoskop 2D
Formulár cenovej ponuky časť I.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | Podoskop 2D
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač]
Počet jednotiek | 1 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač] |  |  |  | Áno | Nie
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač]
Bod | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom
Sekcia 1: Základná charakteristika prístroja
1 | Prístroj na digitálnu analýzu stopy a zaťaženia chodidiel, umožňujúci vyšetrenie a odhalenie asymetrií a deformít nohy. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 2: Technické parametre a meracie funkcie
3 | Vytváranie podkladov na výrobu ortopedických vložiek | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
4 | Rozmer: min. 60 × 30 × 10 cm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozmer [cm]: [Doplní uchádzač]
5 | Hmotnosť zariadenia: max. 17 kg | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | hmotnosť [kg]: [Doplní uchádzač]
6 | Maximálne zaťaženie: min. 100 kg | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | zaťaženie [kg]: [Doplní uchádzač]
7 | Napájanie: 24 V | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
8 | Nastavenie obrazu: min. jas, kontrast, saturácia | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | parametre: [Doplní uchádzač]
9 | Pripojenie k PC: USB kábel | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 3: Softvér a vyhodnocovanie
10 | Ukladanie obrázkov | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
11 | Automatické aj manuálne meranie | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 4: Dodávka a podpora
12 | Súčasťou dodávky je inštalácia a zaškolenie | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –

## Trakčné prístrojové zariadenie
Formulár cenovej ponuky časť I.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | Trakčné prístrojové zariadenie
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač]
Počet jednotiek | 1 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač]
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač]
Bod | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom | Áno | Nie
Sekcia 1: Charakteristika zariadenia
1 | Špeciálny dvojdielny trakčný stôl určený na krčnú a bedrovú trakciu. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
2 | Konštrukcia je stabilná, ergonomická a umožňuje plynulú a bezpečnú zmenu polohy pacienta počas terapie. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
3 | Zariadenie umožňuje elektrické alebo hydraulické ovládanie výšky | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 2: Technické parametre
4 | Ovládanie: elektrické alebo hydraulické | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
5 | Nastaviteľný uhol hlavového dielu: min. v rozsahu 0° až 80° | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | uhol [°]: [Doplní uchádzač]
6 | Nastaviteľná výška zdvihu: min. v rozsahu 52 – 99 cm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | výška [cm]: [Doplní uchádzač]
7 | Rozmery stola: min. 200 × 60 cm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozmery [cm]: [Doplní uchádzač]
8 | Nosnosť: min. 195 kg | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | nosnosť [kg]: [Doplní uchádzač]
9 | Hmotnosť zariadenia: max. 90kg | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | hmotnosť [kg]: [Doplní uchádzač]
10 | Sila motora: min. 5,5 kN | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | sila [kN]: [Doplní uchádzač]
11 | Maximálny odber prúdu: max. 2,1 A | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | prúd [A]: [Doplní uchádzač]
12 | Čalúnenie: PVC, biokompatibilné, bez ftalátov, odolné voči oderu, spomaľujúce horenie | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 3: Bezpečnostné a ergonomické prvky
13 | Stabilná nosná konštrukcia s nízkym ťažiskom | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
14 | Ochrana proti preťaženiu motora | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
15 | Bezpečné ukončenie pohybu pri dosiahnutí maximálnej výšky alebo sklonu | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 4: Príslušenstvo a voliteľné doplnky
16 | Dýchací otvor s odnímateľnou výplňou | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
17 | Sada koliesok so zámkom | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 4: Dodávka a podpora
18 | Súčasťou dodávky je inštalácia a zaškolenie | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –

## Diamagnetická pumpa
Formulár cenovej ponuky časť I.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | Diamagnetická pumpa
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač]
Počet jednotiek | 1 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač]
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač]
Bod | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom
Sekcia 1: Charakteristika systému
1 | Zariadenie určené na diamagnetickú terapiu, ktorá využíva selektívnu interakciu biologických tkanív s magnetickým poľom generovaným diamagnetickou pumpou. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
2 | Aplikácia je neinvazívna, bezbolestná a zameraná na stimuláciu regenerácie tkanív, podporu mikrocirkulácie, zníženie zápalu a bolesti. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | – | Áno | Nie
3 | Terapia je vhodná pri ortopedických, reumatologických, neurologických a športovo-medicínskych indikáciách. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
4 | Zariadenie vytvára pulzné magnetické pole s vysokou intenzitou a veľmi nízkou frekvenciou, ktoré účinkuje selektívne na tkanivá s rôznou hustotou. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 2: Technické parametre
5 | Typ zariadenia: generátor diamagnetickej pumpy | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
6 | Typ emisie: pulzné magnetické pole | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
7 | Generátor magnetického poľa: elektromagnetická cievka | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
8 | Maximálna intenzita magnetického poľa: min. 1.9 T | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | intenzita [T]: [Doplní uchádzač]
9 | Frekvenčný rozsah: min. 1 – 7Hz | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozsah [Hz]: [Doplní uchádzač]
10 | Napájanie: 230 V AC, 50 – 60 Hz | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | špecifikácia: [Doplní uchádzač]
11 | Príkon: max. 850 W | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | príkon [W]: [Doplní uchádzač]
12 | Rozmery zariadenia: max. 90 × 85 × 170 cm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozmery [cm]: [Doplní uchádzač]
13 | Hmotnosť zariadenia: max. 110 kg | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | hmotnosť [kg]: [Doplní uchádzač]
14 | Prevádzková teplota prostredia: 10 – 30 °C | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozsah [°C]: [Doplní uchádzač]
15 | Ovládanie: dotykový displej s prehľadným grafickým rozhraním | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
16 | Mobilita: zariadenie pohyblivé, osadené na kolieskach | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 3: Dodávka a podpora
17 | Súčasťou dodávky je kompletné zariadenie s generátorom magnetického poľa, napájacím káblom, kolieskovým stojanom, inštalácia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy a používateľská dokumentácia. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –

## Pulzný oxymeter
Formulár cenovej ponuky časť I.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | Pulzný oxymeter
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač]
Počet jednotiek | 2 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač]
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač]
Bod | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom
Sekcia 1: Základná charakteristika prístroja
1 | Profesionálny pulzný oxymeter na meranie saturácie tkanív kyslíkom a srdcovej frekvencie pomocou pulzu na prste. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | – | Áno | Nie
Sekcia 2: Technické parametre merania
2 | Metóda: dvojitá vlnová dĺžka LED | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
3 | Rozsah nasýtenia kyslíkom: min. 75 – 99 % | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozsah [%]: [Doplní uchádzač]
4 | Odchýlka merania nasýtenia kyslíkom: max. ± 3 % | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | hodnota [%]: [Doplní uchádzač]
5 | Rozsah frekvencie impulzov: min. 30 – 250 ot./min. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozsah [ot./min]: [Doplní uchádzač]
6 | Odchýlka frekvencie impulzov: max. ± 3 % | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | hodnota [%]: [Doplní uchádzač]
7 | Rozsah indexu perfúzie (PI): min. 0,2 – 20 % | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozsah [%]: [Doplní uchádzač]
Sekcia 3: Displej, napájanie a dáta
8 | Displej: min. 3,5" | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
9 | Množstvo uložených dát: min. 500 hodín | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | kapacita [h]: [Doplní uchádzač]
10 | Režim merania: priebežná alebo okamžitá kontrola | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | typ režimu: [Doplní uchádzač]
11 | Maximálna doba nepretržitého monitorovania: min. 15 hodín | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | čas [h]: [Doplní uchádzač]
12 | Napájanie: lítiová batéria | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
13 | Nabíjanie: cez nabíjačku alebo USB kábel | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | spôsob: [Doplní uchádzač]
14 | Rozmer: max. 160 × 75 × 30 mm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozmery [mm]: [Doplní uchádzač]
15 | Hmotnosť: max. 251 g | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | hmotnosť [g]: [Doplní uchádzač]
16 | Nahrávanie dát: USB kábel alebo bezdrôtové | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | spôsob prenosu: [Doplní uchádzač]
Sekcia 4: Funkcie a alarmy
17 | Nastaviteľný svetelný a zvukový alarm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia 5: Dodávka a podpora
18 | Súčasťou dodávky je inštalácia a zaškolenie | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –