## Bobathov stôl
Formulár cenovej ponuky časť II.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | Bobathov stôl
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač]
Počet jednotiek | 1 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač]
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač]
Bod č. | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hod. sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hod. sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom | Áno | Nie
Sekcia: Charakteristika zariadenia
1 | Bobathov stôl určený na fyzioterapeutické a rehabilitačné cvičenia pacientov s neurologickými a pohybovými poruchami. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
2 | Stôl musí byť stabilný, s elektrickým nastavením výšky a s vysokou nosnosťou pre rôzne typy terapií. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Technické parametre
3 | Rozmer ležnej plochy: min. 199 × 120 cm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozmer [cm]
4 | maximálna výška: min. 98 cm |  |  | výška [cm]
5 | Hmotnosť: max. 115 kg | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | hmotnosť [kg]
6 | Nastavenie výšky: elektrické | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
7 | Výškový rozsah: min. 50 cm – 98 cm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozsah [cm]
8 | Nosnosť: min. 190 kg | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | nosnosť [kg]
9 | Napájanie: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Bezpečnostné a funkčné prvky
10 | Zámok lehátka proti nechcenému pohybu | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
11 | Tvárový otvor so zmäkčenou kontaktnou výplňou | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
12 | Protišmykové nožičky | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
13 | Čalúnenie z PVC bez ftalátov, biokompatibilné, odolné voči oderu, spomaľujúce horenie | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Dodávka
14 | Súčasťou dodávky je inštalácia a zaškolenie obsluhy. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –

## Svalový model ľudského tela
Formulár cenovej ponuky časť II.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | Svalový model ľudského tela
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač]
Počet jednotiek | 1 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač]
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač]
Bod č. | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hod. sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom
Sekcia: Charakteristika zariadenia
1 | Model ľudského tela znázorňujúci svaly a vnútorné orgány v realistických farbách. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
2 | Všetky anatomické štruktúry musia byť viditeľne označené a popísané v priloženom návode. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | – | Áno | Nie
3 | Model musí umožňovať praktickú demontáž a názorné štúdium jednotlivých častí. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Technické parametre
4 | Výška: min. 83 cm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | výška [cm]: [Doplní uchádzač]
5 | Hmotnosť: max. 5 kg | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | hmotnosť [kg]: [Doplní uchádzač]
Sekcia: Anatomické časti
6 | 5 pažných / ramenných svalov | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
7 | 8 svalov nohy a bedra | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
8 | 2-dielne srdce | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
9 | 2-dielny mozog | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
10 | 2 pľúca | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
11 | 2-dielne mužské genitálie | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
12 | 2-dielne ženské genitálie | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
13 | 2-dielny črevný systém | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
14 | Odnímateľný prsný / brušný kryt a paže | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Príslušenstvo
15 | Stojan | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
16 | Manuál v slovenskom jazyku | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Dodávka
17 | Súčasťou dodávky je inštalácia a zaškolenie obsluhy. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –

## Svalový model ruky
Formulár cenovej ponuky časť II.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | Svalový model ruky
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač]
Počet jednotiek | 1 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač]
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač]
Bod č. | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hod. sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom
Sekcia: Charakteristika zariadenia
1 | Model ruky určený na výučbu anatómie, znázorňujúci minimálne kosti, svaly, šľachy, nervy, tepny a žily. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | – | Áno | Nie
2 | Model musí umožňovať názorné demonštrovanie vrstiev tkanív a ich anatomických vzťahov. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Technické parametre
3 | Rozmer: min. 31 × 11 × 11 cm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozmer [cm]: [Doplní uchádzač]
4 | Hmotnosť: max. 400 g | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | hmotnosť [g]: [Doplní uchádzač]
5 | Plocha dlane: min. 2 odnímateľné časti – zobrazenie min. v 3 vrstvách. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Účel použitia
6 | Názorná demonštrácia anatómie ruky. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
7 | Výučba zdravotníckych odborov, fyzioterapie a anatómie. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Dodávka
8 | Súčasťou dodávky je inštalácia a zaškolenie obsluhy. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –

## Model krčných stavcov
Formulár cenovej ponuky časť II.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | Model krčných stavcov
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač]
Počet jednotiek | 1 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač]
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač] |  |  |  | Áno | Nie
Bod č. | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hod. sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hod. sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom
Sekcia: Charakteristika zariadenia
1 | Anatomicky presná replika atlasu a axisu s tylovou kosťou, spojená dohromady drôtikom na odnímateľnom stojane. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
2 | Model je vhodný na detailné štúdium kostí a vizuálne znázornenie anatomických súvislostí medzi lebkou a hornými krčnými stavcami. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Dodávka
3 | Súčasťou dodávky je inštalácia a zaškolenie obsluhy. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –

## Model medzistavcovej platničky
Formulár cenovej ponuky časť II.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | Model medzistavcovej platničky
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač]
Počet jednotiek | 1 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač] |  |  |  | Áno | Nie
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač]
Bod č. | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hod. sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom
Sekcia: Charakteristika zariadenia
1 | Model znázorňujúci degeneratívne zmeny stavcov a medzistavcových platničiek na driekovej chrbtici v rôznych stupňoch. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
2 | Vyrobený podľa skutočnej ľudskej bedrovej chrbtice, vrátane presného zobrazenia kostných štruktúr. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
3 | Model je možné rozložiť na jednotlivé stavce a platničky a je umiestnený na stabilnom stojane. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Technické parametre
4 | Rozmery: min. 20 cm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozmer [cm]: [Doplní uchádzač]
5 | Hmotnosť: max. 500 g | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | hmotnosť [g]: [Doplní uchádzač]
Sekcia: Dodávka
6 | Súčasťou dodávky je inštalácia a zaškolenie obsluhy. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –

## Model nenormálnej chrbtice
Formulár cenovej ponuky časť II.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | Model nenormálnej polohy chrbtice
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač]
Počet jednotiek | 1 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač]
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač]
Bod č. | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hod. sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hodiaci sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom | Áno | Nie
Sekcia: Charakteristika zariadenia
1 | Kostrový model určený na demonštráciu nenormálnej polohy panvy so stehennou kosťou a hrudníkom. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
2 | Časti stehenných kostí musia umožňovať pohyb v bedrovom kĺbe a simuláciu skrátenej nohy a vychýlenia panvy. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
3 | Model musí umožňovať pohyb chrbtice a hrudného koša počas dýchania. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
4 | Model sa má dať vymontovať zo stojana. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Dodávka
5 | Súčasťou dodávky je inštalácia a zaškolenie obsluhy. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –

## Model ohybnej chrbtice
Formulár cenovej ponuky časť II.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | Model ohybnej chrbtice s rebrami
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač]
Počet jednotiek | 1 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač]
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač]
Bod č. | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hod. sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hod. sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom
Sekcia: Charakteristika zariadenia
1 | Anatomicky presný model ohybnej chrbtice s rebrami a časťami stehenných kostí, zobrazujúci interakciu kostrových a nervových štruktúr. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | – | Áno | Nie
Sekcia: Technické parametre
2 | Výška: min. 80 cm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | výška [cm]: [Doplní uchádzač]
3 | Hmotnosť: max. 3 kg | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | hmotnosť [kg]: [Doplní uchádzač]
Sekcia: Obsah modelu
4 | Úplná panva a tylový štítok | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
5 | Výstupy miechových nervov | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
6 | Krčná stavcová tepna | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
7 | Pohyblivo namontované stehenné kosti | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Dodávka
8 | Súčasťou dodávky je inštalácia a zaškolenie obsluhy. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –

## Model kolenného implantátu
Formulár cenovej ponuky časť II.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | Model kolenného implantátu
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač]
Počet jednotiek | 1 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač]
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač]
Bod č. | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hod. sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hod. sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom | Áno | Nie
Sekcia: Charakteristika zariadenia
1 | Tri zmenšené modely kolenného kĺbu zobrazujúce zdravé koleno, chorý kolenný kĺb a kolenný kĺb s implantátom. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
2 | Modely umožňujú názorné porovnanie anatomických rozdielov medzi fyziologickým, patologickým a operovaným stavom kĺbu. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Technické parametre
3 | Modely pohyblivé, s možnosťou ohybu v kĺbe. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
4 | Oddeliteľná vrchná a spodná časť. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
5 | Dodávané so stojanom. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
6 | Veľkosť: min. 32 × 11 × 15 cm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozmer [cm]: [Doplní uchádzač]
7 | Hmotnosť: max. 450 g | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | hmotnosť [g]: [Doplní uchádzač]
Sekcia: Dodávka
8 | Súčasťou dodávky je inštalácia a zaškolenie obsluhy. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –

## Model bedrového implantátu
Formulár cenovej ponuky časť II.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | Model bedrového implantátu
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač]
Počet jednotiek | 1 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač]
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač]
Bod č. | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hod. sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom | Áno | Nie
Sekcia: Charakteristika zariadenia
1 | Tri zmenšené anatomické modely bedrového kĺbu zobrazujúce zdravé bedro, chorý bedrový kĺb a bedrový kĺb s implantátom. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
2 | Modely slúžia na názornú ukážku rozdielov medzi fyziologickým, patologickým a operovaným stavom kĺbu. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Technické parametre
3 | Modely pohyblivé, s možnosťou demonštrovať pohyb v kĺbe. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
4 | Oddeliteľná panva a stehenná kosť. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
5 | Možnosť vybratia implantátu. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
6 | Dodávané so stojanom. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
7 | Veľkosť: min. 32 × 11 × 18 cm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | rozmer [cm]: [Doplní uchádzač]
8 | Hmotnosť: max. 1200 g | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | hmotnosť [g]: [Doplní uchádzač]
Sekcia: Dodávka
9 | Súčasťou dodávky je inštalácia a zaškolenie obsluhy. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –

## Polohovateľný invalidný vozík
Formulár cenovej ponuky časť II.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | Polohovateľný invalidný vozík
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač]
Počet jednotiek | 1 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač]
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač] |  |  |  | Áno | Nie
Bod č. | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hod. sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom
Sekcia: Charakteristika zariadenia
1 | Mechanický invalidný vozík určený na komfortný transport a polohovanie pacienta. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
2 | Vozík musí umožňovať nastavenie sklonu operadla aj sedačky, výškovú úpravu opierky hlavy a ergonomické prispôsobenie používateľovi. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Technické parametre
3 | Nosnosť: min. 125 kg | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | nosnosť [kg]: [Doplní uchádzač]
4 | Hmotnosť vozíka: max. 38 kg | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | hmotnosť [kg]: [Doplní uchádzač]
5 | Celková dĺžka min. 80 cm bez stupačiek | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | dĺžka [cm]: [Doplní uchádzač]
6 | Sklon operadla: 0 – 44° | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | uhol [°]: [Doplní uchádzač]
7 | Sklon sedačky: 0 – 15° | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | uhol [°]: [Doplní uchádzač]
8 | Celková výška (bez opierky hlavy): min. 97 cm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | výška [cm]: [Doplní uchádzač]
9 | Rozsah výšky opierky chrbta: 58 – 64 cm | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | výška [cm]: [Doplní uchádzač]
Sekcia: Konštrukcia a vybavenie
10 | Sedadlo a opierka chrbta polohovateľné. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
11 | Opierka chrbta uhlovo nastaviteľná a ergonomicky tvarovaná. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
12 | Opierka hlavy výškovo a uhlovo nastaviteľná, odnímateľná. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
13 | Bočnice výškovo nastaviteľné a odnímateľné. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
14 | Zadné kolesá rozmer min. 24″ | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
15 | Predné vodiace kolesá rozmer min. 7″ | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
16 | Bezpečnostné kolieska proti prevráteniu. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Dodávka
17 | Súčasťou dodávky je inštalácia a zaškolenie obsluhy. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –

## Spinal mouse
Formulár cenovej ponuky časť II.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | Spinal Mouse alebo ekvivalentné zariadenie na diagnostiku chrbtice
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač]
Počet jednotiek | 1 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač]
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač]
Bod č. | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hod. sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom
Sekcia: Charakteristika
1 | Zariadenie na diagnostiku zakrivenia chrbtice | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
2 | Slúži minimálne na určenie mobility jednotlivých segmentov v sagitálnej a frontálnej rovine | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | – | Áno | Nie
Sekcia: Funkčné vlastnosti
3 | Umožňuje jednoduché, rýchle a neinvazívne vyšetrenie bez použitia radiačného žiarenia a chemických látok | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
4 | Vyšetrenie sa vykonáva ručným vedením prístroja na koži pozdĺž chrbtice | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
5 | Umožňuje vytváranie obrázkov - rekonštrukcie chrbtice - v neutrálnych aj krajných polohách v sagitálnej a frontálnej rovine | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
6 | Presná segmentálna lokalizácia všetkých stavcov ako projekcia ich stredov na povrchový obrys chrbta | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Technické parametre
7 | Tvar chrbtice zaznamenávaný senzormi | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
8 | Zobrazovací a vyhodnocovací softvér | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
9 | Licencia: trvalá, bez časového obmedzenia. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Dodávka
10 | Súčasťou dodávky je inštalácia a zaškolenie obsluhy. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –

## ošetrovateľský simulátor
Formulár cenovej ponuky časť II.
Názov výzvy: | Simulačné centrá na vysokých školách
Kód výzvy: | PSK- MSVVM-018-2024-DV-EFRR
Názov projektu: | Nácvik praktických zručností študentov nelekárskych zdravotníckych odborov v kontexne najnovších trendov a požiadaviek multidisciplinárnej spolupráce v simulačnom centre Fakulty zdravotníctva TnUAD
Obchodné meno: | [Doplní uchádzač]
Sídlo: | [Doplní uchádzač]
IČO: | [Doplní uchádzač]
DIČ: | [Doplní uchádzač]
IČ DPH: | [Doplní uchádzač]
Osoba, ktorá ponuku vypracovala: | [Doplní uchádzač]
Číslo a názov položky | Pokročilý bezdrôtový ošetrovateľský simulátor
Služby spojené s predmetom zákazky: | a) dodanie tovaru/prístroja na miesto: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín b) inštalácia prístroja a jeho uvedenie do plnej prevádzky c) Školenie zamestnancov verejného obstarávateľa d) Záruka: 36 mesiacov
Výrobca: | [Doplní uchádzač]
Typové označenie: | [Doplní uchádzač]
Počet jednotiek | 1 ks
Cena za jednotku EUR bez DPH | [Doplní uchádzač]
Cena spolu EUR s DPH | [Doplní uchádzač] |  |  |  | Áno | Nie
Bod č. | Požadované minimálne technické parametre | Uchádzač vyznačí hod. sa odpoveď | Uchádzač vyznačí hodiacu sa odpoveď Áno/Nie | Uchádzač doplní presnú hodnotu, resp. údaj číslom a/alebo slovom
Sekcia: Charakteristika zariadenia
1 | Bezdrôtovo riadený simulátor pacienta určený na pokročilý tréning ošetrovateľskej starostlivosti a klinických zručností. Pripája k ovládacej jednotke min. 2 na sebe nezávislými spôsobmi (kombinácia napr.: WIFI / Bluetooth / RF modul) | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Tréningové možnosti simulátora
2 | Podávanie výživy a liečiv. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
3 | Odsávanie, čistenie a ošetrovanie. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
4 | Postupy spojené s chirurgickým otvorením dýchacích ciest. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
5 | Vyšetrenie prsníkov. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
6 | Zavedenie a údržba centrálneho žilového katétra. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
7 | Monitorovanie EKG. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
8 | Vykonávanie sterov a odberu krvi. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
9 | Ošetrovanie rán a dekubitálnych vredov. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
10 | Simulácia vitálnych funkcií v reálnom čase. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Technické a funkčné požiadavky
11 | Bezdrôtovo ovládaný riadiacou jednotkou (PC/tablet) so softvérom bez obmedzenia počtu inštalácií alebo používateľov. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
12 | Softvér s neobmedzenou licenciou a pravidelnými bezplatnými aktualizáciami. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
13 | Vstavané ošetrovateľské scenáre a možnosť vytvárať vlastné scenáre bez poplatkov. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
14 | Simulácia spontánneho dýchania, programovateľné záchvaty, elektronicky ovládaný opuch jazyka, hltanu a laryngospazmus. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
15 | Tracheostomický otvor a možnosť ventilácie. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
16 | Bezdrôtový prenos hlasu cez figurínu. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
17 | Elektronicky nastaviteľná reakcia zreníc a simulácia žmurkania s nastaviteľnou rýchlosťou. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
18 | Obojstranné hmatateľné pulzy (karotický, brachiálny, radiálny, femorálny, popliteálny a nožný). | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
19 | Obojstranné oscilometrické meranie krvného tlaku kompatibilné s reálnymi prístrojmi. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
20 | Predlaktie a ruka pre IV prístup (obojstranne). | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
21 | Možnosť podávania výživy a tekutín do žalúdka s detekciou správneho zavedenia trubice. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
22 | Výmenné prsníky s rôznymi patológiami pre tréning vyšetrenia prsníkov (normálny, fibróznocystický, s benignými uzlinami, s vpadnutou bradavkou, so skirhotickým karcinómom, s veľkým sarkómom a i.). | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
23 | Kompatibilita výmenných častí s telesnou štruktúrou simulátora. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
24 | Počet prednastavených scenárov: min. 12 | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | počet scenárov: [Doplní uchádzač]
Sekcia: Príslušenstvo
25 | Monitor vitálnych funkcií (virtuálny + reálny výstup). | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
26 | Adaptér exhalácie CO₂. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
27 | Modul chirurgickej tracheostómie. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
28 | Redukčné káble pre defibriláciu. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
29 | Mužské genitálie. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
30 | Kompletná sada prsníkov pre simuláciu patológií. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
31 | Nabíjací systém, transportný obal. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
Sekcia: Dodávka
32 | Inštalácia zariadenia. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
33 | Aktivácia softvéru. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –
34 | Zaškolenie obsluhy. | Ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú funkciu |  | –